MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,

TINERETULUI SI SPORTULUI

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

# TEZĂ DE DOCTORAT

CONTRIBUŢII  PRIVIND EVALUAREA TOPO-GEODEZICĂ A DEPLASĂRILOR ŞI DEFORMAŢIILOR CONSTRUCŢIILOR

(Rezumat Teză de doctorat)

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT		DOCTORAND

#### Prof.Dr.Ing. Marin MARIN                   Ing. Floarea -Maria BREBU

TIMIŞOARA

2011

### INTRODUCERE

Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se desfăşoară pe toată perioada de viaţă a acestora începând cu execuţia ei şi este o activitate sistematică de culegere şi valorificare a informaţiilor rezultate din observare şi măsurători asupra unor fenomene şi mărimi ce caracterizează proprietăţile construcţiilor în procesul de interacţiune cu mediul ambiant şi tehnologic.

Existenţa unor construcţii importante în ţara noatră cum ar fi : baraje, poduri, silozuri, furnale, coşuri de fum, turnuri de răcire, clădiri înalte etc atrag după ele unele deformaţii, care pot apărea atât în timpul execuţiei, cât şi după terminarea lor. Măsurarea lor sistematică  prezintă o deosebită importanţă practică şi ştiinţifică.

Studiul construcţiilor are drept obiectiv cunoaşterea anumitor parametrii ce caracterizează şi explică comportarea locală sau de ansamblu a construcţiilor cercetate. Modificările rezultate ca urmare a solicitărilor statice sau dinamice sau a unor factori cum sunt: natura terenului de fundaţie, variaţia nivelului apei subterane, acţiunea greutăţii propri asupra fundaţiei, variaţiile de temperatură, acţiunea vântului, sunt puse în evidenţă pe baza rezultatelor obţinute din măsurători efectuate în timpul incercărilor, în timpul execuţiei, cât şi după terminarea construcţiei şi darea ei în exploatare.

Printr-o colaborare continuă a ramurilor ingineriei, activitatea de construcţii se corelează şi completează de foarte multe ori cu adoptarea şi aplicarea unor metode şi tehnologii geodezice care vin să înregistreze, prelucreze şi reprezinte comportamentul clădirilor supuse diferiţilor factori perturbatori.

Pornind de la aceste considerente, prezenta teză de doctorat, evidenţează contribuţia măsurătorilor topografice şi tehnologiilor geodezice moderne exemplificate de către doctorand, adaptate la domeniul ingineriei civile, la urmărirea comportării în timp a obiectivelor de  o importanţă deosebită, barajul Poiana Mărului – judeţul Caraş Severin şi clădirile aferente S.C. COLTERM S.A. Timişoara/secţia CET Sud – Turnurile de răcire şi Depozitul de zgură  şi cenuşă Utvin, cu prezentarea comportării acestora pe parcusul ultimilor ani din punct de vedere al deplasărilor verticale şi orizontale, determinate pe baza ciclurilor de măsurători pe care le-am efectuat asupra obiectivelor amintite.

Teza prezintă stadiul actual al conceptelor, metodelor, instrumentelor topo-geodezice utilizate pentru urmărirea clădirilor speciale şi barajelor supuse deformaţiilor, cu exprimarea valorilor obţinute în urma măsurătorilor de teren şi a concluziilor care s-au deprins în urma studiilor şi cercetărilor efectuate.

Elementele cuprinse în prezenta lucrare se doresc a fi o etapă dintr-un proces îndelungat de monitorizare care va continua şi pe parcursul următorilor ani.

Plecând de la aceste premize, tematica tezei de doctorat am structurat-o într-un număr de 6 capitole, prezenta introducere, observaţii, concluzii, contribuţii personale şi bibliografia. Studiul efectuat este evidenţiat pe parcursul a 260 pagini, care înglobează 241 relaţii de calcul, 12 tabele, 106 figuri şi fotografii, 10 diagrame şi 25 de prelucrări statistice.

Studiul bibliografic cuprinde un număr de 40 de titluri prezentând tratate de specialitate din literatura autohtonă şi internaţională, normative şi indicatoare privind materializarea punctelor pentru determinarea tasărilor în construcţii, reviste şi publicaţii de specialitate, lucrări ştiinţifice publicate de către autoare.

În capitolul 1, am prezentat aspectele generale privind urmărirea deplasărilor şi deformaţiilor construcţiilor civile şi hidrotehnice, cauzele producerii tasărilor şi deformaţiilor acestor construcţii speciale. Necesitatea şi importanţa monitorizării construcţiilor civile speciale am abordat-o în finalul capitolului.

Stadiul actual al metodelor topo-geodezice aplicate la urmărirea comportării construcţiilor, l-am evidenţiat pe parcursul capitolului 2. Conţinutul capitolului este structurat pe patrui părţi. Prima parte se referă la metodele topo-geodezice utilizate la determinarea deplasărilor orizontale, unde am evidenţiat metoda microtriangulaţiei, metoda aliniamentelor cu cazurile sale specifice, metoda drumuirii planimetrice sau metoda poligonometrică, metoda microtrilateraţiei, şi determinarea deplasărilor orizontale utilizând poligonul cu săgeţi. Fiecare metodă este însoţită de desene, diagrame şi formule de calcul care vin să expliciteze şi să susţină metoda adoptată de autoare pentru obţinerea principalilor algoritmi de calcul.

Partea a doua a capitolului 2, cuprinde metodele topo-geodezice utilizate la determinarea deplasărilor verticale (a tasărilor). În acest sens am prezentat criteriile şi modalităţile de materializare a punctelor de control, observaţie şi a mărcilor de tasare ce se utilizează la construirea reţelelor geodezice specifice tematicii pe care am abordat-o. Am descris metoda nivelmentului geometric cu exemplificare principalelor erori în procesul de măsurare, metoda nivelmentului trigonometric prin relaţiile de calcul care se utilizează la determinarea tasărilor, metoda nivelmentului hidrostatic cu particularităţile sale specifice şi metode de urmărire a deplasărilor şi deformaţiilor la baraje hidroenergetice .

În parte a treia a capitolului 2, am exemplificat cele mai importante aspecte legate de determinarea înclinărilor întâlnite cu precădere la construcţiile înalte.

Deoarece aplicarea metodelor topografice se poate realiza prin intermediul unor tehnologii adecvate sub forma instrumentelor de măsurare, în finalul capitolului 2, am descris o varietate importantă de tehnologii moderne utilizate la urmărirea construcţiilor în ultimi ani şi în România, cu caracteristicile tehnice şi constructive aferente. Aceste tipuri de instrumente au înlocuit practic în ultima perioadă instrumentele topografice clasice care utilizau la citire mirele centimetrice.

Datorită faptului că orice observaţie sau măsurătoare realizată generează erori de măsurare, în capitolul 3, am exemplificat modelele de compensare şi prelucrare a măsurătorilor topo-geodezice cu aplicare la studiul comportării construcţiilor.

În prima parte a capitolului, am realizat câteva clasificări generale asupra măsurătorilor şi erorilor de măsurare, cu descrierea proprietăţilor întâmplătoare şi repartiţia empirică a acestora. Printre elementele statistice care se folosesc pentru cuantificarea sau evaluarea preciziei de măsurare, am prezentat următoarele:

- repartiţiile de frecvenţe;

- histograma;

- valorile tipice folosite în studiul repartiţiei teoretice a erorilor;

- valorile tipice de selecţie utilizate la prelucrarea rezultatelor obţinute din măsurători;

- eroarea medie pătratică a unei măsurători;

- eroarea medie pătratică a mediei.

Partea a doua a capitolului 3, am rezervat-o exemplificării de modele de compensare a reţelelor de microtriangulaţie prin două metode şi anume : metoda măsurătorilor condiţionate şi metoda măsurătorilor indirecte. Acest proces descrie etapele importante de liniarizare, normalizare şi rezolvare a sistemelor  de ecuaţii normale. În final, am descris evaluarea preciziei de determinare a vectorului deplasării orizontale a construcţiilor studiate.

Factorii şi parametrii care influenţează stabilitatea construcţiilor civile şi hidroenergetice le-am analizat în cadrul capitolului 4. În acest sens, am descris influenţele factorilor atmosferici cum ar fi radiaţia solară şi acţiunea vânturilor asupra acestor tipuri de construcţii, precum şi acţiunea  apei, acţiunea termicităţii, acţiunea seismelor, acţiunea distructivă deliberată a omului şi alte tipuri de solicitări cu implicaţiile pe care acestea le dezvoltă.

Experienţa acumulată de către autoare în lucrările executate  asupra construcţiilor studiate, barajul Poiana Mărului – judeţul Caraş Severin şi clădirile aferente S.C. COLTERM S.A. Timişoara/secţia CET Sud – Turnurile de răcire şi depozitul de zgură şi cenuşă Utvin, constituie baza studiilor de caz exemplicat în capitolul 5, studii pe care le-am executat începând cu anul 2008 până în prezent.

Doresc să evidenţiez următoarele aspecte pe care le-am dedus în urma cercetării efectuate:

- măsurătorilor au fost efectuate pe baza unui program de urmărire specială a comportării în timp a construcţiilor observate adaptat de către autoare pe baza ciclurilor de măsurare executate şi pornind de la tehnologiile de ultimă oră utilizate;

- efectuarea măsurătorilor folosind aparatură de înaltă performanţă (staţii totale Leica TCR 1201+, Leica DNA 03, sistemul de scanare laser ScanStation C10 );

- prelucrarea observaţiilor de teren folosind programe de compensare automate elaborate de autoare şi apoi utilizate ca extensii la programul complex de compensare planimetrică şi altimetrică APORT 2000 şi Leica GeoOffice Combined ;

- reprezentarea tasărilor obţinute sub forma diagramelor de tasare în mediu grafic Matchcad;

- interpretarea calitativă prin modele statistice a valorilor absolute ale tasărilor obţinute prin utilizarea subprogramelor Chart Index al utilitarului Excel 2003;

- calculul şi reprezentarea neuniformităţilor tasărilor măsurate pentru fiecare ciclul de observaţii, cât şi procentul de neuniformitate total al structurii şi al fiecărui element constituent în parte .

Cercetările efectuate au evidenţiat necesitatea unei abordări moderne bazate pe generarea diferitelor raporturi calitative sub forma indicilor de precizie evaluaţi şi a elementelor caracteristice elipselor de erori pentru punctele reţelei de urmărire.

Pe baza studiului efectuat, consider că observaţiile, contribuţiile personale şi concluziile finale prezentate în capitolul 6, referitoare la tema pe care am abordat-o, se constituie într-un argument convingător pentru implementarea acestor tehnologii moderne în domeniul măsurătorilor topo-geodezice aplicate la studiul comportării în timp a construcţiilor din ţara noastră, cât şi o posibilă şi necesară preocupare de viitor în vederea dezvoltării, aprofundării, perfecţionării şi extinderii acestor tehnologii geodezice.

În final, doresc să-mi exprim recunoştinţa şi deosebita apreciere pentru colaborarea avută cu conducătorul de doctorat, Prof.dr.ing. Marin MARIN, care m-a susţinut pe tot parcusul perioadei de pregătire a examenelor şi referatelor, să mulţumesc pentru sprijinul necontenit al doamnei Conf.dr.ing.Carmen GRECEA, cât şi domnului ş.l dr. Ing. Modog Traian, firmei S.C. BlackLight S.R.L, doamnei ing. Heteş Mihaela pentru realizarea măsurătorilor care au stat la baza finalizării studiului de caz, care prin sugestii, opinii sau material bibliografic au dus la concretizarea de către autoare a prezentei lucrări de doctorat.

Timişoara, octombrie 2011					Autoarea

Ing. Brebu Floarea Maria

# OBSERVAŢII, CONCLUZII FINALE  ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE

# Observaţii şi concluzii finale

Unul dintre obiectivele esenţiale ale urmăririi comportării în timp a construcţiilor (baraje, poduri, silozuri, furnale, coşuri de fum, turnuri de răcire,clădiri înalte, etc.) este acela de reducere a riscurilor pe care le prezintă atingerea stărilor de limită, care ar implica fie pierderea capacităţii lor de a satisface condiţiile de exploatare, fie generarea unor pericole pentru oameni şi bunurile materiale deservite. Sesizarea în timp a unor tendinţe de pierdere a siguranţei în exploatare este posibilă prin efectuarea de observaţii şi măsurători sistematice asupra parametrilor consideraţi caracteristici prin răspunsul construcţiei la solicitările exterioare, cum sunt de exemplu deformaţiile şi deplasările elementelor structurale.

Aplicarea metodelor topo-geodezice moderne la studiul comportării diferitelor tipuri de construcţii reprezintă o condiţie esenţială în evidenţierea reală a evoluţiei în timp a unui element al construcţiei sau a întregii structuri ca ansamblu.

Măsurarea, prelucrarea, calcularea şi reprezentarea tasărilor, deplasărilor orizontale sau a înclinărilor construcţiilor înalte, poate fi făcută azi cu ajutorul tehnologiilor topo-geodezice moderne, automatizate, care asociate cu aplicarea corectă a unor metode specifice, conferă garanţia unei evidenţieri corecte a fenomenelor de instabilitate a clădirilor.

Producerea unor tasări sau deplasări orizontale uniforme, ce implică variaţia verticală sau în plan al întregului ansamblu, nu reprezintă un semnal de alarmă pentru stabilitatea clădirii, decât atunci când valorile observate pe baza măsurătorilor ciclice, egalează sau depăşesc valoarea tasărilor probabile calculate apriori, depăşirile semnificative constituind un semnal de alarmă atât pentru constructor cât şi pentru specialistul în măsurătorile topo-geodezice.

În ceea ce priveşte asigurarea funcţiilor pentru care a fost proiectată o construcţie, fie că este o clădire de locuit, socială sau o construcţie industrială, asocierea unui program de urmărire a tasărilor este imperios necesară pentru garantarea unei funcţionări optime şi îndelungate în timp a ansamblului respectiv.

Materialul bibliografic studiat, dar şi realitatea practică relevă faptul, că aplicarea metodelor topo-geodezice moderne la studiul comportării construcţiilor industriale se realizează prin interdependenţa mai multor domenii ale măsurătorilor terestre, cât şi legătura acestora cu alte ştiinţe inginereşti.

Astfel, pe baza studiului realizat şi a rezultatelor concrete obţinute în diferitele etape ale cercetării, am constatat că alegerea unei metode corecte şi a tehnologiei corespunzătoare, reprezintă certitudinea unei interpretări corecte a valorilor măsurate şi prelucrate ulterior pe baza algoritmilor de calcul bazate pe conceptele de prelucrare a observaţiilor din teoria erorilor de măsurare.

Există situaţii, când aceste metode se pot combina între ele, funcţie de comportarea obiectivului studiat, astfel creîndu-se o legătură între măsurătorile unghiulare şi cele liniare care, în final vor genera valoarea absolută a deplasării sau deformaţiei construcţiilor respective, aspect urmărit şi de autoarea tezei pe parcursul cercetărilor efectuate.

Pe baza evaluărilor teoretice efectuate în cazul temei propuse, am realizat o corelaţie între cauzele ce produc fenomenele de instabilitate care contribuie la deformarea construcţiilor şi necesitatea aplicării metodelor topo-geodezice moderne pentru determinarea acestora.

În ceea ce priveşte analiza măsurătorilor topo-geodezice efectuate în urmărirea barajului Poiana Mărului – judeţul Caraş Severin şi a turnului de răcire nr.1 din cadrul incintei CET Sud Timişoara şi a depozitul de zgură Utvin, aceasta indică următoarele:

- Barajul Poiana Mărului

- deplasǎrile maxime determinate pentru reperii  de urmărire  au fost  de  -289.3 mm pe axa X – reper R14 şi  -491.5 mm pentru axa Y – reper R19. Aceste deplasări sunt calculate faţă de tranşa de bază. Faţa de tranşa anterioară deplasările sunt mult mai mici. Astfel reperul R14 s-a deplasat pe axa X (unde a înregistrat deplasarea maximă) cu 3.8 mm, iar reperul R19 s-a deplasat pe axa Y cu -8.6 mm. Deplasarea maximă faţă de tranşa anterioară a înregistrat-o reperul R16, de –21.9 mm, pentru axa X şi de –34.8 mm, pe axa Y.

- Precizia de determinare a tasǎrilor punctelor din reţeaua niveliticǎ este de 0.25 mm, iar deplasarea maximă s-a înregistrat la reperul RN3-13 ca fiind de -845.9 mm, faţă de tranşa de bază. Faţă de tranşa anterioară tasarea maximă a fost înregistrată la reperul RN1-24 şi este de -71.5 mm. Reperul R13 la care s-a constatat deplasarea maximă faţă de tranşa de bază, s-a tasat faţă de tranşa anterioară cu 23.8 mm.

- Turnul de răcire nr.1 - CET SUD Timişoara

- deplasări verticale: faţă de tranşa iniţială se observă o tendinţă de tasare a acestui turn cu  ±0.020 mm. Această deplasare pe verticală a turnului a fost monitorizată folosind şi scanarea terestră cu ajutorul scanerului Leica

Figura 1. Modelul 3D scanat al turnului de răcire nr.1

- Depozitul de zgură Utvin

- Deplasări orizontale şi verticale: Măsurătorile s-au efectuat pe punctele retelei existente, constituite din trei reperi fundamentali, RF1, RF2, RF3 ca si pe reperii mobili din depozitul Utvin. Faţă de tranşa iniţială se observă că cei 20 de reperii din Berma 1 şi cei 21 din Berma 2, comparându-le cu valoarea de atenţie şi valoarea de alarmă, se încadrează în valori normale din punct de vedere al  fenomenului de tasare - deplasare.

Pe baza ciclurilor de măsurători executate la cele trei obiective urmărite, în acest context prezint următoarele concluzii:

- urmărirea şi evaluarea corectă a valorilor reale ale tasărilor şi deplasărilor orizonatale, cât şi a înclinărilor construcţiilor înalte sau suple, reprezintă o problemă de topografie inginerească de importanţă tehnică deosebită, dar şi economică prin posibilitatea evidenţierii unor situaţii deosebite care ar duce în timp la costuri de întreţinere şi exploatare ridicate ;

- cu ajutorul noilor metode şi tehnologii geodezice cu grad înalt de automatizare, domeniul observării comportamentului construcţiilor supuse diferiţilor factori perturbatori, devine o ramură de maximă actualitate cu aplicabilitate la diferite tipuri de construcţii civile, industriale sau de lucrări de artă deosebite ;

- astfel, problema măsurării şi reprezentării tasărilor construcţiilor, a deplasărilor liniare orizontale şi a înclinaţiilor diferitelor obiective, impune în continuare studii şi cercetări interdisciplinare, creînd legături între ştiinţa măsurătorilor terestre şi inginieria civilă;

- este şi cazul cercetăriilor mele, care nu se încheie odată cu finalizarea şi susţinerea tezei de doctorat ci, va continua pe baza unor contracte existente cu autorităţile în drept;

- susteniabilitatea şi eficienţa funcţională a obiectivelor evaluate depinde în mare măsură de precizia determinărilor atât din punct de vedere al tehnologiilor folosite dar şi a metodelor de măsurare şi procesare a datelor. În acest sens este de evidenţiat sistemul de scanare laser pe care l-am folosit la monitorizarea Turnului de răcire nr.1;

- în urma rezultatelor obţinute doresc să monţionez câteva particularităţi şi avantaje ale acestui sistem de scanare laser terestru:

  - numărul de puncte achiziţionat într-un interval de timp scurt este foarte mare, acest lucru ajutând la interpretarea corectă a obiectelor scanate;

  - sistemul de scanare laser terestru, permite realizarea de fotografii de înaltă rezoluţie care pot fi referenţiate şi utilizate ca suport pentru analiza datelor şi prelucrarea de texturi la modelare;

  - datorită evidentelor avantaje ale scanării laser, cum ar fi: măsurătoarea fără a fi necesar vreun contact direct, precizia înaltă, distanţa mare de acţiune, achiziţia rapidă a informaţiilor, etc. tot mai multe domenii încep să adopte această tehnologie;

  - softurile de prelucrare a măsurătorilor  rezultate în urma scanării au în componenţă mai multe metode de compensare şi registraţie, dând posibilitatea utilizatorului de a alege metoda adecvată de prelucrare în funcţie de caracteristicile construcţiei monitorizate. Rapoartele cu rezultatele obţinute pot fi analizate, comparate şi evaluate pentru realizarea de statistici;

  - datorită complexităţii mecanismelor, care sunt transformate ca şi reprezentări bidimensionale, scanarea laser a condus la un management 3D complet al sitului ;

- analiza realizării construcţiilor speciale trebuie să includă şi o bună cunoaştere a factorilor caracteristici de mediu din zona de amplasament, dar pentru a optimiza soluţiile de proiectare studierea modelelor comportamentale furnizate de băncile de date devine o condiţie obligatorie. În constituirea acestor bănci de date principalele informaţii sunt furnizate de activitatea topo-geodezică care trebuie să coordoneze întregul proces de monitorizare a urmării comportării structurilor la acţiunea factorilor de mediu şi de exploatare;

- datorită avântului pe care la înregistrat domeniul ingineriei civile s-a pus tot mai mult problema perfecţionării tehnolofiilor topo-geodezice pentru a putea face faţa evoluţiei tehnico-economice;

- se poate afirma că deplasările măsurate prin metode topografice în mai multe cicluri de măsurători indică o stabilitate a barajului în plan orizontal, în timp ce în plan vertical tasările continuă, însă cu o rată mai scăzută faţă de cele anterioare, fiind însă încadrate în limitele normale prevăzute de normativele în vigoare ( P130-1999) şi conforme cu prognoza iniţială ;

- analizând valorile măsurate la Depozitul de zgură şi cenuşă de la Utvin am constatat că faţă de măsurătoarea “zero”, valorile obţinute în urma ciclurilor de măsurători efectuate în 2009 şi 2010 se încadrează în valori normale din punctul de vedere al  fenomenului de tasare – deplasare specifice acestei construcţii ;

- în cazul  Turnului de răcire nr 1 am observat că în urma măsurătorilor efectuate cu cele două  tehnologii topo-geodezice moderne şi anume nivela digitală şi scaner-ul laser terestru au loc tasări ale terenului de fundare conducând la înclinarea construcţiei .

Datorită importanţei supravegherii în timp a construcţiilor pentru punerea în evidenţă a deformaţiilor, alegerea intervalului de măsurare precum si tipul măsurătorilor efectuate reprezintă unul din cele mai importante etape, de ele depinzând acurateţea punerii în evidenţă a deformaţiilor.

# Contribuţii personale

În urma cercetărilor din cadrul prezentei teze de doctorat, pe baza măsurătorilor efectuate în mai multe cicluri de observaţii, a prelucrării datelor şi a încadrării acestora în normativele tehnice în vigoare, cât şi pe baza concluziilor rezultate în etapele de evaluare prezint în continuare câteva contribuţii semnificative aduse de autoare temei luate în studiu:

- sinteza metodelor topo-geodezice utilizate pentru urmărirea comportării în timp, cu exemplificarea metodelor aplicate la determinarea deplasărilor orizontale, deplasărilor verticale (tasărilor) şi înclinărilor construcţiilor înalte cu alegerea metodelor optime specifice acestor categorii de lucrări;

- sinteza metodelor de compensare şi prelucrare a observaţiilor topo-geodezice şi exemplificarea acestora atât prin metoda măsurătorilor condiţionate cât şi indirecte;

- sinteza prelucrărilor statistice pentru observaţiile topo-geodezice efectuate şi schematizarea elementelor de evaluare a preciziilor;

- sinteza tehnologiilor topo-geodezice moderne, cu asimilarea şi testarea în practică a sistemului de scanare laser;

- adaptarea conceptelor teoretice la studii şi analize efectuate asupra obiectivelor urmărite: barajul Poiana Mărului şi clădirile aferente S.C. COLTERM S.A. Timişoara– Turnul de răcire nr.1 şi Depozitul de zgură şi cenuşă Utvin;

- crearea unui program de urmărire specială a comportării în timp a construcţiilor observate pe baza ciclurilor de măsurare executate de către autoare şi pornind de la tehnologiile de ultimă oră utilizate;

- crearea unui flux tehnologic complet pornind de la măsurarea, inventarierea, stocarea, prelucrarea şi managementul tuturor datelor măsurate pe baza unor programe de compensare a măsurătorilor topo-geodezice;

- în cadrul acestui flux am făcut reprezentarea datelor obţinute prin crearea unor diagrame de urmărire a tasărilor mărcilor amplasate pe obiectivele studiate evidenţiind astfel zonele supuse riscului ;

- de asemenea, în cadrul cercetării efectuate am realizat şi prelucrări statistice evidenţiind valorile absolute ale tasărilor precum şi modelarea 3D a acestora;

- propunerea de către autoare a unor programe de cercetare şi monitorizare a datelor provenite de la inginerii constructori corelate cu studiul topografic de urmărire (concretizate prin contracte);

- analizarea posibilităţilor de urmărire a stabilităţii construcţiilor industriale cu ajutorul tehnologiilor laser şi a senzorilor de monitorizare şi propuneri concrete de aplicabilitate în situaţii speciale .

Având în vedere toate aceste considerente, apreciez că determinarea prognozei reale în timp a acestui fenomen de monitorizare a construcţiilor speciale poate face ca investiţiile în aceste domenii să fie realizate în mod constant şi cu eficienţă maximă.